## Planilha1
[5 empty] | CONTROLES E REGISTROS | [13 empty] | Data Próx. Revisão: | 2027-04-30
MONITORAMENTO DA TEMPERATURA - GELADEIRA
[5 empty] | Documento: |  |  | FIL-CTR-000071 | [10 empty] | Versão N° | 3
[5 empty] | Classificação: |  |  | Uso Interno
[5 empty] | Este Documento e as informações nele contidos são privativos da CLAMED. A reprodução de quaisquer partes deste Documentos está condicionada à autorização da CLAMED. | [13 empty] | Revisado em | 2026-04-30
Limites: |  | de 2,0 °C a 8,0 ºC |  |  | Nº Certificado: | [5 empty] | Mês: |  |  |  |  | Ano: |  |  | Nº Filial:
| Matutino | [5 empty] | Vespertino | [5 empty] | Noturno | [5 empty] | Ass. Farma | Medida corretiva / Justificativa
Dia | Hora | Mín | Máx | Mom | UR | Matrícula | Hora | Mín | Máx | Mom | UR | Matrícula | Hora | Mín | Máx | Mom | UR | Matrícula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
**Instruções no verso da folha** | [5 empty] | Legenda: Mín (Mínima) Máx (Máxima) Mom (Momento) UR (Umidade Relativa)
Instruções:
1. | O preenchimento do mapa de temperatura pode ser delegado. Porém, é de responsabilidade do farmacêutico a conferência deste procedimento.
2. | O termômetro digital deve ser fixado no lado externo da geladeira.
3. | O sensor do termômetro deve estar localizado na parte central da segunda prateleira (de cima para baixo).
4. | No período matutino, a medição deve ser realizada logo após a abertura da farmácia (com exceção das filiais 24h).
5. | No período vespertino, a medição deve ser realizada entre 12:00h e 13:00h.
6. | No período noturno, a medição deve ser realizada antes de fechar a loja (com exceção das filiais 24h).
7. | O farmacêutico responsável deve verificar e rubricar diariamente os registros de temperatura para tomar medidas corretivas, se necessário.
8. | Ao receber o certificado de calibração do termômetro, o farmacêutico deve verificar se há algum desvio fora da faixa esperada (± 1,0°C). O certificado deve ser assinado no verso indicando se o laudo está Aprovado ou Reprovado, conforme tópico 5 do QUA-POP-000212 Calibração de Termômetro e Termo-higrômetro.
9. | No cabeçalho deste formulário devem ser preenchidos o número do certificado de calibração do termômetro, o mês e ano correntes e o número da filial.
10. | Toda vez que houver alteração na configuração da geladeira (alteração do termostato, troca de posição da geladeira, retirada ou adição de garrafas d'água, mudança do controlador de fluxo de ar, etc..) , deve ser feito um registro no campo Medida corretiva/Justificativa.
11. | Toda vez que houver excursão de temperatura, seja temperatura mínima, máxima ou de momento, deve ser registrado o motivo no campo Medida corretiva/Justificativa, mesmo que a alteração seja provocada por uma simples abertura de porta.
12. | Este documento deve ser arquivado por 5 anos.
Obs: | Nos procedimentos FIL-POP-000193 e QUA-POP-000212 constam as instruções necessárias para executar este procedimento de forma mais detalhada.
2025-04-30 |  |  |  |  | 02 |  | Alteração para o novo padrão de documentos. Alteração do documento de referência POP-FIL-007 para POP-QUA-015. |  |  |  |  | Marcio Franciski |  |  |  |  | Renata Lia Frantz
2026-04-30 |  |  |  |  | 03 |  | Adequadação do cabeçalho. |  |  |  |  | Sthefany Brasil |  |  |  |  | Renata Lia Frantz