## Planilha1
[5 empty] | CONTROLES E REGISTROS | [13 empty] | Data Próx. Revisão: | 2027-04-30
MONITORAMENTO DA TEMPERATURA - ÁREA DE MEDICAMENTOS
[19 empty] | Versão N° | 3
[5 empty] | Documento: |  |  | FIL-CTR-000072 | [10 empty] | Revisado em | 2026-04-30
[5 empty] | Classificação: |  |  | Uso Interno
Este Documento e as informações nele contidos são privativos da CLAMED. A reprodução de quaisquer partes deste Documentos está condicionada à autorização da CLAMED.
Limites: de 15,0 °C a 30,0 ºC Nº Certificado: | [10 empty] | Mês: | Agosto |  |  |  | Ano: | 2026 |  | Nº Filial: | 386
| Matutino | [5 empty] | Vespertino | [5 empty] | Noturno | [5 empty] | Ass. Farma | Medida corretiva / Justificativa
Dia | Hora | Mín | Máx | Mom | UR | Matrícula | Hora | Mín | Máx | Mom | UR | Matrícula | Hora | Mín | Máx | Mom | UR | Matrícula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
**Instruções no verso da folha** | [5 empty] | Legenda: Mín (Mínima) Máx (Máxima) Mom (Momento) UR (Umidade Relativa)
Instruções:
1. | O preenchimento do mapa de temperatura pode ser delegado. Porém, é de responsabilidade do farmacêutico a conferência deste procedimento.
2. | O bulbo do sensor não pode estar em contato com nenhuma superfície.
3. | No período matutino, a medição deve ser realizada logo após a abertura da farmácia (com exceção das filiais 24h).
4. | No período vespertino, a medição deve ser realizada entre 12:00h e 13:00h.
5. | No período noturno, a medição deve ser realizada antes de fechar a loja (com exceção das filiais 24h).
6. | O farmacêutico responsável deve verificar e rubricar diariamente os registros de temperatura para tomar medidas corretivas, se necessário.
7. | Ao receber o certificado de calibração do termômetro, o farmacêutico deve verificar se há algum desvio fora da faixa esperada (± 1,0°C para temperatura e ± 5,0% para umidade) . O certificado deve ser assinado no verso indicando se o laudo está Aprovado ou Reprovado, conforme tópico 5 do QUA-POP-000212 Calibração de Termômetro e Termo-higrômetro.
8. | Toda vez que houver excursão de temperatura ou umidade, seja nos registros de mínima, máxima ou de momento, deve ser registrado o motivo no campo Medida corretiva/Justificativa.
9. | Este documento deve ser arquivado por 5 anos.
Obs: | Nos procedimentos FIL-POP-000194 e QUA-POP-000212 constam as instruções necessárias para executar este procedimento de forma mais detalhada.
Data |  |  |  |  | Nº da Versão |  | Itens alterados |  |  |  |  | Revisor |  |  |  |  | Aprovador
2024-04-30 |  |  |  |  | 01 |  | Primeira edição |  |  |  |  | Marcio Franciski |  |  |  |  | Renata Lia Frantz
2025-04-30 |  |  |  |  | 02 |  | Alteração para o novo padrão de documentos. Alteração do documento de referência POP-FIL-007 para POP-QUA-015. |  |  |  |  | Marcio Franciski |  |  |  |  | Renata Lia Frantz
2026-04-30 |  |  |  |  | 03 |  | Inclusão do Cabeçalho |  |  |  |  | Sthefany Brasil |  |  |  |  | Renata Lia Frantz